## Sheet1
分包 | 序号 | 名称 | 规格要求 | 年预估使用量（不设约定） | 备注
1包（4万元） | 1 | 高流量鼻氧管 |  | 100套 | 需提供样品
| 2 | 密闭式吸痰管 |  | 100套
| 3 | 一次性肾透析血液回路导管及滤器 |  | 10套
| 4 | 吸痰式气管切开插管及附件 |  | 50套
2包（4万元） | 1 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 具有可视功能 | 400个 | 需提供样品，需网采
| 2 | 病理标本袋 | 腹腔镜手术一次性使用取物袋，可以将取物袋从一次性戳卡放入腹腔。 | 400个 | 限价5元/片，需提供样品
3包（10万元） | 1 | 尿沉渣试管 | 螺口 | 1000只 | 适用于优利特全自动尿沉渣分析仪，需提供样品
| 2 | 胆碱酯酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/盒 | 1盒 | 适用于奥森多XT3400全自动生化分析仪，需网采
| 3 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/盒 | 1盒
| 4 | γ—谷氨酰转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 250片/盒 | 1盒
| 5 | 白蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 250片/盒 | 1盒
| 6 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/盒 | 1盒
| 7 | 总胆红素测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/盒 | 1盒
| 8 | 总蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 250片/盒 | 1盒
| 9 | 电解质参比液(ERF)800 | 30×16ml/盒 | 1盒
| 10 | 胆碱酯酶与肌酸激酶同工酶MB复合校准品 | 4套/盒 | 1盒
| 11 | 电解质与血脂复合校准品 | 4套/盒 | 1盒
| 12 | 基础代谢物复合校准品 | 4套/盒 | 1盒
| 13 | 酶类复合校准品 | 4套/盒 | 1盒
| 14 | 生化分析仪用校准品 | 4套/盒 | 1盒
| 15 | 生化通用质控品 | 生化通用质控品Ⅰ：质控品Ⅰ12×3mL，稀释液12×5mL | 1盒
| 16 | 生化通用质控品 | 生化通用质控品 Ⅱ：质控品Ⅱ12×3mL，稀释液12×5mL | 1盒
| 17 | 过氧乙酸有效浓度监测试纸 | 20条/瓶 | 1瓶 | 用于水处理消毒检测
| 18 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 2L/盒 | 1盒 | 适用于希森美康CN-6000全自动血凝分析仪
| 19 | 白介素6 | 2*100人份/盒 | 1盒 | 适用于迈瑞化学发光
| 20 | 输血相容性检测质控试剂（ABO/Rh血型、不规则抗体、交叉配血） |  | 1盒
| 21 | 吸头 | 1000ul | 1000只 | 适用于爱康URANUS AE115全自动酶免仪
| 22 | 电解质参比液 | 4*1000mL/箱 | 1箱 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪
| 23 | 电解质缓冲液 | 4*2000mL/箱 | 1箱
| 24 | 电解质内标液 | 4*2000mL/箱 | 1箱
| 25 | 电解质标准液（高值） | 4*100mL/盒 | 1盒
| 26 | 电解质标准液（低值） | 4*100mL/盒 | 1盒
| 27 | NA电极 |  | 1个
| 28 | K电极 |  | 1个
| 29 | CL电极 |  | 1个
| 30 | 参比电极 |  | 1个
| 31 | 蠕动泵管 | 2个/盒 | 1盒
| 32 | 光度计灯泡 |  | 1个
| 33 | 样本注射器 |  | 1个
| 34 | 试剂注射器 |  | 1个
| 35 | 水过滤器 |  | 1个
| 36 | O型密封圈 |  | 1个
| 37 | O型密封圈 |  | 1个
| 38 | O型密封圈 |  | 1个
| 39 | 系统清洗液 | 6*2000ml/盒 | 1盒
| 40 | ISE清洗液 | 6*450ml/盒 | 1盒
| 41 | 钙测定试剂盒（偶氢砷Ⅲ法） | 试剂1： 60mLx2 试剂2 ：60mLx2 | 1盒
| 42 | 无机磷测定试剂盒(钼酸盐法) | 试剂：60mL*2 试剂2 ：60ml*1 | 1盒
| 43 | W2碱性清洗液 | 60ml*6/盒 | 1盒
| 44 | W2酸性清洗液 | 60ml*6/盒 | 1盒
4包（1.5万元） | 1 | 介入手术包 | 含手术衣3件、铅屏罩1个、机头套1个、无纺治疗巾2块、纯棉治疗巾4块、中单1块、擦手纸4张、纱布块10块、塑料杯3个、塑料碗2个、塑料盆1个、塑料弯盘1个、塑料量杯1个、海绵刷3把、手术刀1把、塑料方盆1个、洞巾2块、包布1块、吸水垫1块。 | 100包 | 需提供样品
5包（2万元） | 1 | 防辐射服(长方巾) | 1、尺寸：800mm*1500mm，铅当量：≥0.5mmpb，内部材料：100%进口轻铅纳米技术压制材料； 2、进口PU抗菌抑菌面料，通过金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌的检测并提供相关报告。 | 5套
6包（0.3万元） | 1 | 过氧化氢卡匣 |  | 5袋 | 适用于新华过氧化氢等离子低温灭菌锅
| 2 | 过氧化氢生物指示剂 |  | 20袋
| 3 | 过氧化氢包外标签 |  | 5袋
| 4 | 过氧化氢包内卡 |  | 20袋
| 5 | 过氧化氢纸塑袋 |  | 5袋 | 适用于美迪科过氧化氢等离子低温灭菌锅
| 6 | 聚维酮碘消毒液 | 500ml，浓度5% | 50瓶 | 眼科手术需使用消毒液进行结膜囊冲洗
| 7 | 床单位消毒器床罩 |  | 5个 | 适用于山东新华床单元消毒器
7包（1.2万元、二次） | 1 | 透明敷料 | 10*11.5 | 1000片
8包（0.3万元、二次） | 1 | 一次性使用清创缝合换药包 | 清创缝合型 | 300包
9包（1万元、二次） | 1 | 臂式电子血压计 | 标配锂电池、具有外部充电功能 | 40个
10包（2万元、四次） | 1 | 哈巴狗抓钳 | 10*380mm | 3把
| 2 | 哈巴狗钳头 | 25mm弯头无齿 | 3把
| 3 | 金手指抓钳 | 5.5*460mm | 3把
11包（1.5万元、四次） | 1 | 梅毒甲苯胺不加热血清试验诊断试剂 | 90人份/盒、150人份/盒两种规格 | 8盒 | 若为国药准字，需提供药品经营许可证
| 2 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50T/盒 | 3盒 | 在用品牌为科华，要求参选品牌为非科华产品（用于检测结果验证）
| 3 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 100T/盒 | 2盒 | 在用品牌为蓝十字，要求参选品牌为非蓝十字产品（用于检测结果验证）
| 4 | 肺炎支原IgM抗体检测试剂盒（免疫层析法） | 20人份/盒 40人份/盒等 | 100盒 | 可检测儿童末梢血
| 5 | 离心管 | 0.5ml | 5000个 | 需提供样品，能承受超高速离心使用