## Sheet1
分包 | 序号 | 分包 | 序号 | 名称 | 规格要求 | 年预估使用量（不设约定） | 备注
一包（4万元） | 1 | 一包（4万元） | 1 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | I/II水平 1.5ml×2/盒 | 1盒 | 试剂主要成分为SAA重组蛋白；基质：Tris-HCL缓冲液；生物来源：大肠杆菌。 | 适用于迈瑞BC-7500[NR]CS血细胞分析仪、需网采：提供安徽省耗材集采平台点配送关系截图、需免费提供设备整机的原厂售后服务。
| 2 |  | 2 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | ABCDE水平 0.5ml×5/盒 | 1盒 | 试剂主要成分为SAA重组蛋白；基质：Tris-HCL缓冲液；生物来源：大肠杆菌。
| 3 |  | 3 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 100人份×2/盒 | 1盒 | 试剂主要成分为鼠抗SAA抗体结合乳胶
| 4 |  | 4 | C-反应蛋白质控品 | I/II水平 1.5ml×6/盒 | 1盒 | 试剂主要成分为人源C-反应蛋白抗原的液体
| 5 |  | 5 | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 100人份×2/盒 | 1盒 | 试剂主要成分为兔抗CRP抗体结合乳胶
| 6 |  | 6 | 血细胞分析用染色液 | M-60FD:48mL×1/盒 | 1盒 | 试剂主要组成成分为0.01%花箐染料，99%甘醇
| 7 |  | 7 | 血细胞分析用染色液 | M-60FR:12mL×1/盒 | 1盒 | 试剂主要组成成分为0.01%花箐染料，99%甘醇
| 8 |  | 8 | 血细胞分析用染色液 | M-60FN:48mL×1/盒 | 1盒 | 试剂主要组成成分为0.01%花箐染料，99%甘醇
| 9 |  | 9 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LH:1L×4/箱 | 1箱 | 试剂主要组成成分为0.50%表面活性剂，0.50%三羟甲基氨基甲烷缓冲液
| 10 |  | 10 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LN:4L×1/箱 | 1箱 | 试剂主要组成成分为0.50%柠檬酸缓冲液体
| 11 |  | 11 | 血细胞分析用稀释液 | M-60DR:1L×1/箱 | 1箱 | 试剂主要成分为1.0%三羟甲基氨基甲烷缓冲液
| 12 |  | 12 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LD:4L×1/箱 | 1箱 | 试剂主要成分为0.50%聚氧乙烯醚，0.50%羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液
| 13 |  | 13 | 血细胞分析用稀释液 | DS:20L×1/箱 | 1箱 | 试剂主要成分为0.10%氯化钠，三羟甲基氨基甲烷缓冲液
| 14 |  | 14 | C-反应蛋白(CRP) 校准品 | 0.5mL×5支/盒 | 1盒 | 试剂主要成分为人血清基质的液体
| 15 |  | 15 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-RET:高值4.5mL×1/支 | 1支 | 试剂主要成分为类网织红细胞，红细胞，保存试剂和防腐试剂。
| 16 |  | 16 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-RET:中值4.5mL×1/支 | 1支 | 试剂主要成分为类网织红细胞，红细胞，保存试剂和防腐试剂。
| 17 |  | 17 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-RET:低值4.5mL×1/支 | 1支 | 试剂主要成分为类网织红细胞，红细胞，保存试剂和防腐试剂。
| 18 |  | 18 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-6D:高值4.5mL×1/支 | 1支 | 试剂主要成分为类白细胞，类血小板，红细胞，保存试剂和防腐试剂。
| 19 |  | 19 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-6D:中值4.5mL×1/支 | 1支 | 试剂主要成分为类白细胞，类血小板，红细胞，保存试剂和防腐试剂。
| 20 |  | 20 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-6D:低值4.5mL×1/支 | 1支 | 试剂主要成分为类白细胞，类血小板，红细胞，保存试剂和防腐试剂。
| 21 |  | 21 | 载玻片 | 长75.5mm 宽25.5mm 厚1.1mm50片/盒 | 1盒 |  | 适用于迈瑞SC-120推片染色机、需网采：提供安徽省耗材集采平台点配送关系截图、需免费提供设备整机的原厂售后服务。
| 22 |  | 22 | 瑞氏—吉姆萨染液 A液 | 5000mL/箱 | 1箱 | 试剂主要成分为瑞氏染料，姬姆萨染料
| 23 |  | 23 | 瑞氏—吉姆萨染液 B液 | 5000mL/箱 | 1箱 | 试剂主要成分为磷酸盐
二包（1万元） | 1 | 二包（1万元） | 1 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测质控品 | 1ml*6管/盒 | 1盒 | 适用于圣湘生物 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
| 2 |  | 2 | 乙型肝炎病毒核酸检测质控品 (水平1、2、3) | 500ul*10管/盒 | 1盒 | 适用于圣湘生物 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
| 3 |  | 3 | 特种蛋白检测质控品（水平1、水平2） | 1ml*6瓶/盒 | 1盒 | 适用于贝克曼AU5800
| 4 |  | 4 | 凝血质控品（水平1、水平2） | 1ml*6瓶/盒 | 1盒 | 适用于希森美康CN6000
| 5 |  | 5 | 大便隐血质控品(水平1、2、3) | 3ml*6/盒 | 1盒 | 适用于科域FU-10
| 6 |  | 6 | 血细胞分析仪质控品（高值、低值） | 3ml*1/盒 | 1盒 | 适用于迈瑞BC-5390CRP
三包（1.5万元） | 1 | 三包（1.5万元） | 1 | 梅毒甲苯胺不加热血清试验诊断试剂 | 90人份/盒、150人份/盒两种规格 | 8盒 | 若为国药准字，需提供药品经营许可证
| 2 |  | 2 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50T/盒 | 3盒 | 在用品牌为科华，要求参选品牌为非科华产品（用于检测结果验证）
| 3 |  | 3 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 100T/盒 | 2盒 | 在用品牌为蓝十字，要求参选品牌为非蓝十字产品（用于检测结果验证）
| 4 |  | 4 | 肺炎支原IgM抗体检测试剂盒（免疫层析法） | 20人份/盒 40人份/盒等 | 100盒 | 可检测儿童末梢血
| 5 |  | 5 | 离心管 | 0.5ml | 5000个 | 能承受超高速离心使用
四包（3.8万元） | 1 | 四包（3.8万元） | 1 | 过氧化氢卡匣 |  | 20套 | 适用于新华过氧化氢等离子低温灭菌锅
| 2 |  | 2 | 过氧化氢生物指示剂 | 50支/盒 | 10盒
| 3 |  | 3 | 过氧化氢过程指示标签 |  | 2000片
| 4 |  | 4 | 过氧化氢化学指示卡 |  | 20盒
| 5 |  | 5 | 过氧化氢纸塑袋 | 250mm*80m、200mm*80m、150mm*80m、100mm*80m四个规格各5卷 | 20卷 | 适用于美迪科过氧化氢等离子低温灭菌锅
| 6 |  | 6 | 床单位消毒器床罩 |  | 5个 | 适用于山东新华床单元消毒器
五包（2.1万元） | 1 | 五包（2.1万元） | 1 | 聚维酮碘消毒液 | 500ml，浓度0.5% | 50瓶 | 眼科手术需使用消毒液进行结膜囊冲洗
| 2 |  | 2 | 透析液细菌过滤器 |  | 6支 | 适用于山外山SWS-6000型号血滤机
| 3 |  | 3 | 臂式电子血压计 | 标配锂电池、具有外部充电功能 | 40个
| 4 |  | 4 | 病床丝杆 | 90cm长 | 5根
六包（3.5万元） | 1 | 六包（3.5万元） | 1 | 一次性使用开颅系统用钻头 | 钻头多规格可选：11*14,9*12，6*9（单位毫米）；4毫米厚度以上的均可自停；开颅自停双保险，安全可靠；切削一次成型，无骨瓣残留；防止静脉窦大出血；能与蛇牌易兰福主机匹配。 | 15把 | 要求提供样品。另需配备对应主机、手柄、脚踏等供科室使用，1、主机参数要求：空载、满载转速变动在≤5%范围内；动力手柄自动识别、正反转速手控/脚控切换及反转声音提示、扭矩过载警示及故障报警提示；具有磨削拓展功能；驱动磨头动力手柄在工作时，具有0.2S的速停功能。2、动力手柄参数要求：输出功率：190VA；转速：0-60000rpm；连接：≥4M长电缆线。3、钻头手柄参数要求：轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒，与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落；最大工作转矩 215mNm；转速：0-1980rpm；手柄直握，非枪式。4、铣刀手柄参数要求：可以去掉铣刀保护鞘运转，用铣刀打孔；旋转保护鞘方向固定设计，减小由于保护鞘的转动造成的脑组织损伤；最大工作转矩：8 mN.m；转速：0-60000rpm。5、磨头手柄参数要求：轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒;结构设计轻巧，角度20°持笔式，握持舒服，与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落；最大工作转矩：8mN.m；磨头管直径：5.5mm.
| 2 |  | 2 | 一次性使用开颅系统用磨头 | 头部直径1mm--6mm可选，总长90,130,170毫米等可选；西瓜磨头和金刚砂磨头可选；能与蛇牌易兰福主机匹配。 | 15把
| 3 |  | 3 | 一次性使用开颅系统用铣刀 | 铣刀要求螺旋状纤巧外观，且末端有一个尖可以打孔做脑膜悬吊；刀多规格可选，长度有45,55,65,75,85毫米等；能与蛇牌易兰福主机匹配。 | 15把
七包（1.5万元） | 1 | 七包（1.5万元） | 1 | 钬激光光纤 | 500、300、200系列型号各一根 | 3根 | 适用于科瑞恩SRM-H3B钬激光
八包（2万元） | 1 | 八包（2万元） | 1 | 输尿管导管 | F5、F6 | 20根 | 用于经皮肾镜手术
九包（0.1万元） | 1 | 九包（0.1万元） | 1 | 药膜 |  | 1盒 | 配套华康HK-PB200A全自动单剂量分包机使用
| 2 |  | 2 | 炭墨 |  | 1盒
十包（1.5万元） | 1 | 十包（1.5万元） | 1 | 易美全瓷贴面 |  | 1个
| 2 |  | 2 | 易美全瓷嵌体 |  | 1个
| 3 |  | 3 | 钴铬支架局部小托 | （1-3只，标准胶牙） | 1个
| 4 |  | 4 | 钴铬支架局部中托 | （4-8只，标准胶牙） | 1个
| 5 |  | 5 | 钴铬支架局部大托 | （9-13只，标准胶牙） | 1个
| 6 |  | 6 | 维他灵小托Vitallium2000+ | （1-3只，优质胶牙） | 1个
| 7 |  | 7 | 维他灵中托Vitallium2000+ | （4-8只，优质胶牙） | 1个
| 8 |  | 8 | 维他灵大托Vitallium2000+ | （9-13只，优质胶牙） | 1个
| 9 |  | 9 | 维他灵小托Vitallium2000+ | （1-3只，高级胶牙） | 1个
| 10 |  | 10 | 维他灵中托Vitallium2000+ | （4-8只，高级胶牙） | 1个
| 11 |  | 11 | 维他灵大托Vitallium2000+ | （9-13只，高级胶牙） | 1个
| 12 |  | 12 | 紫晶个性化钛基台（亚系） |  | 1个
| 13 |  | 13 | 紫晶钛金属种植基牙支架 |  | 1个
| 14 |  | 14 | 软颌垫 |  | 1个
| 15 |  | 15 | 后牙颌垫 |  | 1个
| 16 |  | 16 | 少儿保护型运动护口胶 |  | 1个
| 17 |  | 17 | 基本型运动护口胶 |  | 1个
| 18 |  | 18 | 冲撞型运动护口胶 |  | 1个
| 19 |  | 19 | 睦眠阻鼾器 |  | 1个
| 20 |  | 20 | 固定式横腭杆（TPA） |  | 1个
| 21 |  | 21 | 前庭盾 |  | 1个
| 22 |  | 22 | 铸钴铬合金快速扩展器 | 含带环 | 1个
| 23 |  | 23 | 扇形扩弓器 | 1扇形扩弓+2-3亚当斯+1净色基托，包唇弓 | 1个
| 24 |  | 24 | 舌栅/舌刺 |  | 1个
| 25 |  | 25 | 矫正托冲胶 |  | 1个
| 26 |  | 26 | 连续箭头卡/铸牵引钩/口外牵引弓/唇弓 |  | 1个
| 27 |  | 27 | 正畸用铸造带环 |  | 1个
| 28 |  | 28 | 牙龈瓷 |  | 1个