全椒县人民医院腹腔镜镜头采购项目

单一来源采购文件

采   购   人：全椒县人民医院

采购代理机构：安徽凡信工程项目管理有限公司

2026年03月

全椒县人民医院腹腔镜镜头采购项目单一来源采购邀请

致：安徽省慧思康医疗设备有限公司

一、项目名称及内容

1.项目名称：全椒县人民医院腹腔镜镜头采购项目

2.项目预算：腹腔镜镜头两个，10万元

3.标段（包别）划分：共分1个包

二、采购文件的获取

1.获取时间：2026年03月13日17:00分至2026年03月20日15:00分

2.获取方式及地点：全椒县人民医院官网下载

三、协商时间及地点

1.时间：2026年03月20日15:00分

2.地点：全椒县人民医院行政楼一楼会议室

四、响应文件提交截止时间及提交地点

同协商时间及地点

- 其他补充事宜（无）

六、联系方式

- 采购人：全椒县人民医院

- 联系人：胡主任    电话：0550-5217109

- 监察审计科张主任  电话：0550-5261113

- 采购代理机构：安徽凡信工程项目管理有限公司

- 联系人：曹荣惠    电话：18355028132

全椒县人民医院腹腔镜镜头采购项目

应答函

致：全椒县人民医院

我单位经研究决定       （参加/放弃）全椒县人民医院        采购项目投标，承诺按规定时间提交相关资料，并遵守文件的要求及有关规定。

特此函复

供应商：          (盖章)

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

联系电话：

年  月  日

全椒县人民医院腹腔镜镜头采购项目

单一来源采购文件

- 资质要求：

  - 具有独立承担民事责任的能力：

  - 投标人为企业的，应提供有效的“营业执照”；

  - 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

  - 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

  - 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

  - 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

  - 本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包、转包。

（以上提供有效的证明材料复印件并加盖公章，装订在投标文件中）

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全椒县人民医院腹腔镜镜头采购项目 | 15个日历天 |

- 采购内容及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求（进口） | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔内窥镜 | 1、腹腔镜：30°，直径10mm，长31cm。 2、分辨率不小于3840×2160。 ★3光学镜分辨率≥29.5 LP/mm，提供检测报告。 ★4有效景深≥3-100mm，提供检测报告。 ★5、角分辨力≥6.9C/°，提供检测报告。 - 可高温高压消毒。 - 7、与医院现有腹腔镜系统（Storz. TC200、HD TC300）的作用兼容，不需要额外接口。 | 腹腔镜镜头型号：26003BA |

- 四、最高限价：10万元（总价超最高限价按无效投标处理）

- 五、付款方式：

- 验收合格后付合同款的100%。

- 六、评标办法：

本项目采用单一来源方式确定中标候选人

（本次评审采用最低价法，实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，由谈判小组向响应文件评审有效的供应商进行询标，供应商应在规定的时间内，进行二次报价(最后报价)。第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定的时间内进行二次报价(最后报价)或其二次报价被谈判小组会认定无效的，谈判小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，评审结果以供应商的最后报价为准，二次报价(最后报价)不得高于其一次报价，否则取消其投标资格。采用单价合同的项目，最终响应报价的综合单价结合一次报价中的各项综合单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。）

- 七、响应要求：

  - 1.本次项目响应单位需响应采购范围及内容。

  - 2.采购代理机构按单一来源采购文件中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的授权人应携带本人身份证原件及授权委托书参加开标会议并参加投标。

  - 3.供应商需提供一到二份同类型设备的合同或者其他有效证明材料。（提供成交价格证明材料复印件并加盖公章，装订在投标文件中）。

  - 4.采购文件获取方式: 全椒县人民医院官网下载；

  - 5.响应文件要求：标书一正一副，胶装装订成册后密封在一个档案袋中，加盖骑缝章，档案袋封面注明项目名称、单位、联系人及联系方式。

  - 6.谈判小组组建：由采购人组建，成员为院内外相关具有相关经验的专业技术人员和该项目相关工作人员。

  - 7.开标时间：2026年03月20日15时00分。

  - 8.开标地点：全椒县人民医院行政楼一楼会议室

  - 9.代理费：代理费2000元，此项费用由中标单位在领取中标通知书时支付给代理公司。供应商在响应报价中考虑上述费用。

  - 10.采购人：全椒县人民医院

- 联系人：胡主任               电话：0550-5217109

- 联系人：监察审计科张主任     电话：0550-5261113

  - 11.招标代理机构：安徽凡信工程项目管理有限公司

  - 联系人：曹荣惠               电  话：18355028132

响应文件格式

注明正本或副本

全椒县人民医院                  项目

响

应

文

件

响应单位：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

联系人姓名：           联系电话：

年        月        日

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     系          （响应单位名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明

特此证明。

响应单位：            （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

响应单位（盖单位章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （响应单位名称）对本单一来源采购文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

响应单位名称：               （公章）

日    期：

质量保证书

本承诺声明：                   （响应单位名称）对本项目免费质量保证为：        年。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

响应单位名称：    （公章）

日        期：

响应报价表（按照功能明细分项报价，格式自拟）

诚信响应承诺书

全椒县人民医院：

为了积极配合贵院进行的                 （采购名称）采购工作，有效遏制不诚信、不公平竞争情况的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵院郑重承诺：

一、我公司所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任。

二、我公司逐条如实填写采购各项要求及参数的响应情况，如有任何虚假成分，同意招标人无条件取消我公司此次投标资格，同意招标人无条件取消我公司今后两年参加全椒县人民医院各项投标的资格。中标后无正当理由放弃中标资格或无正当理由不与采购人及时订立合同，同意招标人无条件取消我公司今后一年参加全椒县人民医院各项投标的资格。因我公司自身疏忽造成响应偏差而又放弃中标资格的，同意招标人无条件取消我公司今后六个月参加全椒县人民医院各项投标的资格。

三、同意贵院签订合同前提供样机验证参数的要求，如不符合的无条件退货，并赔偿相关损失。

如有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

清廉响应承诺书

全椒县人民医院纪委：

为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵院纪委郑重承诺：

一、我公司任何工作人员绝不以任何理由主动向贵院任何领导和职工行贿。

二、贵院如有任何人员向我公司工作人员索要钱物，我公司人员会坚决拒绝并立即向贵院纪委书面举报。

三、我公司绝不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

如果有违上述三项承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。

响应单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

## 最后承诺报价表

## （第 2 次报价书）

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 最后报价 （详见备注说明） | 大写： 小写： |
| 质量标准 | 合格 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 备注说明 | （此处可补充谈判小组根据与供应商谈判情况变动的单一来源文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。） |
| 谈判小组签字 |  |

供应商公章或授权代表签字：

日          期：

注：

1.本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价，采用单价合同的项目，最终响应报价的综合单价结合一次报价中的各项综合单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.此表仅需二次报价时使用。

其他材料（如有）：