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	序号
	射线装置名称
	规格型号
	射线种类
	类别
	用途
	工作场所

	1
	医用直线加速器
	EIekta Synergy
	X射线
	Ⅱ
	医用诊断X射线装置
	放疗中心

	2
	DSA
	Artis Q ceiling
	X射线
	Ⅱ
	医用诊断X射线装置
	门诊部三楼介入科

	3
	Philips DSA
	Allura Xper FD20F
	X射线
	Ⅱ
	医用诊断X射线装置
	门诊部三楼介入科

	4
	Philips 
128层CT
	Brilliance
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部一楼影像科

	5
	GMM多功能X光机
	OPERA
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部一楼影像科

	6
	牙片机
	RAY68(M)
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部三楼口腔科

	7
	高频C型臂
X射线机
	西门子5C
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部三楼手术室

	8
	GMM双板悬吊DR
	CALYPSO
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部一楼影像科

	9
	GMM双板悬吊DR
	CALYPSO
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部一楼影像科

	10
	新黄浦U型臂DR
	KD-1800
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	综合楼一楼体检中心

	11
	联影16层螺旋CT
	uCT510
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部一楼影像科

	12
	口腔CBCT
	PP3
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部三楼口腔科

	13

	 数字化X射线化摄影系统
	新东方1000MC型
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	东区影像科

	14

	联影40排CT
	uCT528
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	东区影像科

	15

	联影40排CT
	uCT528
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	综合楼一楼体检中心

	16
	移动式C型臂
X射线机
	Umc560i
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部三楼手术室

	17
	乳腺机
	uMammo890i
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部一楼影像科

	18
	联影40排CT
	uCT528
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	发热门诊楼一楼

	19
	奇目移动式C型臂
	Ziehm8000
	X射线
	Ⅲ
	医用诊断X射线装置
	门诊部三楼手术室



