附件1：辐射仪器清单

| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 射线种类 | 类别 | 用途 | 工作场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | EIekta Synergy | X射线 | Ⅱ | 医用诊断X射线装置 | 放疗中心 |
| 2 | DSA | Artis Q ceiling | X射线 | Ⅱ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部三楼介入科 |
| 3 | Philips DSA | Allura Xper FD20F | X射线 | Ⅱ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部三楼介入科 |
| 4 | Philips 128层CT | Brilliance | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼影像科 |
| 5 | GMM多功能X光机 | OPERA | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼影像科 |
| 6 | 牙片机 | RAY68(M) | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部三楼口腔科 |
| 7 | 高频C型臂 X射线机 | 西门子5C | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部三楼手术室 |
| 8 | GMM双板悬吊DR | CALYPSO | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼影像科 |
| 9 | GMM双板悬吊DR | CALYPSO | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼影像科 |
| 10 | 新黄浦U型臂DR | KD-1800 | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 综合楼一楼体检中心 |
| 11 | 联影16层螺旋CT | uCT510 | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼影像科 |
| 12 | 口腔CBCT | PP3 | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部三楼口腔科 |
| 13 | 数字化X射线化摄影系统 | 新东方1000MC型 | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 东区影像科 |
| 14 | 联影40排CT | uCT528 | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 东区影像科 |
| 15 | 联影40排CT | uCT528 | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 综合楼一楼体检中心 |
| 16 | 移动式C型臂 X射线机 | Umc560i | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部三楼手术室 |
| 17 | 乳腺机 | uMammo890i | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部一楼影像科 |
| 18 | 联影40排CT | uCT528 | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 发热门诊楼一楼 |
| 19 | 奇目移动式C型臂 | Ziehm8000 | X射线 | Ⅲ | 医用诊断X射线装置 | 门诊部三楼手术室 |