## Sheet1
分包 | 序号 | 名称 | 规格要求 | 年预估使用量（不设约定） | 单位 | 备注
1包（3万元） | 1 | 生物化学制品一批 |  | 见附件1
2包（19.2万元） | 1 | 免疫组化一抗，二抗及相关耗材试剂一批 | 适用于罗氏BenchMark GX免疫组化染色仪 | 见附件2
3包（0.3万元） | 1 | 生物色标试剂 | 120ml，颜色可选 | 1 | 瓶
| 2 | 弹力纤维染色 | 100ml | 1 | 瓶
| 3 | 抗酸染色 | 100ml | 1 | 瓶
4包（0.42万元） | 1 | 一次性引流导管及附件 | 含穿刺支撑管 | 10 | 套 | 需提供样品
| 2 | 输尿管导管 | F5、F6 | 10 | 根 | 需提供样品
5包（0.3万元） | 1 | 胆管取石网篮 | 适合钳道孔1.2mm,工作长度大于700mm | 5 | 个
6包（1.3万元） | 1 | 一次性使用冠脉血管冲击波导管 |  | 1 | 根
| 2 | 血栓抽吸导管 |  | 1 | 根
7包（0.3万元） | 1 | 一次性使用麻醉无菌呼吸回路套装 | 含湿化器 | 50 | 套 | 需提供样品
8包（0.52万元） | 1 | 血气测定试剂 | 需配备相应检验设备。方法学：电极法。 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Hct、Lac、Glu 、tBil、sO2、tHb、FO2Hb、FCOHb、FHHb、FMetHb; 计算参数:cH+，THb、HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap≥30项 样本类型：动脉血、静脉血、混合静脉血 定标方式：自动定标或手动启动定标。 测试卡规格：50人份、100人份、200人份、300人份 测试卡、定标液效期≥180天，上机≥30天 | 100 | 人份
9包（0.7万元） | 1 | 一次性使用RS泪道引流管 | 双腔直线型 | 10 | 根
10包（0.7万元） | 1 | 95%酒精 | 500ml/瓶 | 50 | 瓶
| 2 | 75%酒精 | 100ml/瓶 | 1000 | 瓶
| 3 | 血酮试纸 |  | 200 | 片
| 4 | 小儿简易呼吸器 |  | 10 | 个
11包（2万元） | 1 | 止血钳等一批手术器械 |  | 见附件3

## 附件1生物化学制品
序号 | 名称 | 规格要求 | 年预估使用量（不设约定） | 单位
1 | 彩色预染蛋白marker | 10-180 kd | 1 | 盒
2 | 0.45 µm PVDF膜 |  | 3 | 卷
3 | ox-LDL（氧化低密度脂蛋白） |  | 1 | 盒
4 | Cy3 Goat Anti-Mouse IgG二抗 | 盒/100 µL | 5 | 盒
5 | FITC Goat Anti-Rabbit IgG二抗 | 盒/100 µL | 5 | 盒
6 | DiI标记ox-LDL |  | 2 | 盒
7 | 核蛋白提取试剂盒 |  | 1 | 盒
8 | LDLR Polyclonal antibody | 盒/100 µL | 2 | 盒
9 | DMEM高糖培养基 |  | 10 | 瓶
10 | CD31 Polyclonal antibody | 盒/100 µL | 2 | 盒
11 | CD68 Polyclonal antibody | 盒/100 µL | 2 | 盒
12 | Mac3 Rabbit pAb抗体 | 盒/100 µL | 2 | 盒
13 | LPS脂多糖 |  | 1 | 支
14 | SDS-PAGE快速凝胶配制试剂盒 |  | 2 | 盒
15 | NBD胆固醇 |  | 2 | 盒
16 | Beta Tubulin Polyclonal antibody | 盒/100 µL | 1 | 盒
17 | GAPDH Polyclonal antibody | 盒/100 µL | 1 | 盒
18 | 24孔Transwell板 |  | 20 | 板
19 | Human TNF alpha Uncoated ELISA Kit | 盒/96次 | 3 | 盒
20 | Human IL-6 Uncoated ELISA Kit | 盒/96次 | 3 | 盒
21 | Human IL-1beta Uncoated ELISA Kit | 盒/96次 | 3 | 盒
22 | Human IL-18 Uncoated ELISA Kit | 盒/96次 | 3 | 盒
23 | Anti-LXR alpha抗体 | 盒/96次 | 3 | 盒
24 | 24孔细胞培养板 |  | 1 | 箱
25 | RPMI-1640培养基 |  | 10 | 瓶
26 | Beta Actin Polyclonal antibody | 盒/100 µL | 1 | 盒
27 | 6孔细胞培养板 |  | 1 | 箱
28 | 加长1ml 无酶吸头 |  | 5 | 袋
29 | TRIzol Reagent试剂 |  | 1 | 盒
30 | FBS胎牛血清 |  | 1 | 瓶
31 | 油红O染色液 |  | 1 | 盒

## 附件2免疫组化
序号 | 名称 | 规格要求 | 年预估使用量（不设约定） | 单位
1 | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
2 | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
3 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
4 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
5 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
6 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
7 | 微管素抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
8 | 微管素抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
9 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
10 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
11 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
12 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
13 | SSTR2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
14 | SSTR2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
15 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
16 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
17 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
18 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
19 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
20 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
21 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
22 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
23 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 1 | 瓶
24 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 1 | 瓶
25 | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
26 | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
27 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
28 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
29 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
30 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
31 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
32 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
33 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
34 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
35 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
36 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
37 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
38 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
39 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
40 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
41 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
42 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
43 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
44 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
45 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
46 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
47 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
48 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
49 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
50 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
51 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
52 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
53 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
54 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
55 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 1 | 瓶
56 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 1 | 瓶
57 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
58 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
59 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
60 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
61 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
62 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
63 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 1 | 瓶
64 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 1 | 瓶
65 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
66 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
67 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
68 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
69 | EBER检测试剂盒（原位杂交法） | 50测试/盒 | 1 | 瓶
70 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
71 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
72 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
73 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
74 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
75 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
76 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
77 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
78 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
79 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
80 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
81 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
82 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
83 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
84 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
85 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
86 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
87 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
88 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
89 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
90 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
91 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
92 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
93 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
94 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
95 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
96 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
97 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
98 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
99 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
100 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
101 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
102 | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 1 | 瓶
103 | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 1 | 瓶
104 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
105 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
106 | CD117抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 1 | 瓶
107 | CD117抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 1 | 瓶
108 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
109 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
110 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
111 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
112 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
113 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
114 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
115 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
116 | Androgen Receptor抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
117 | Androgen Receptor抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
118 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
119 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
120 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
121 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
122 | INSM1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
123 | INSM1抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
124 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
125 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
126 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
127 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
128 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
129 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
130 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
131 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
132 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
133 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
134 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
135 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
136 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
137 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
138 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
139 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
140 | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
141 | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
142 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
143 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
144 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
145 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
146 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
147 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
148 | Arginase-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
149 | Arginase-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
150 | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
151 | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
152 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
153 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
154 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
155 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
156 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
157 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
158 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
159 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
160 | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
161 | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
162 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 1 | 瓶
163 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1 | 瓶
164 | DAB显色试剂 | 250测试/盒 | 1 | 盒
165 | 苏木素染色液 | 250测试/盒 | 1 | 盒
166 | 返蓝染色液 | 250测试/盒 | 1 | 盒
167 | 清洗液EZ（1号液） | 2L/桶 | 1 | 桶
168 | 缓冲液LCS（2号液） | 2L/桶 | 1 | 桶
169 | 清洗液RB（4号液） | 2L/桶 | 1 | 桶
170 | 免疫组化抗原修复缓冲液（5号液） | 2L/桶 | 1 | 桶
171 | 病理科粘附防脱载玻片 | 50片/盒 | 1 | 盒

## 附件3手术器械一批
品名 | 规格型号 | 年用量
手术剪 | 14cm直尖 | 10把
止血钳 | 各规格 | 50把
拆线剪 | 圆口直头14cm | 10把
医用镊 | 各规格 | 50支
无菌医用缝合针 | 各规格 | 2000包
无菌手术刀片 | 各规格 | 2万片
手术刀柄 | 各规格 | 10把