## 1.1 A.2 最高投标限价封面
A.2 最高投标限价封面
| 全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年01月25日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
B.2 最高投标限价扉页
|  | 全椒县人民医院CT室改造工程 | [5 empty] | 工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  |  | 98063.81
| （大写）： |  |  |  | 玖万捌仟零陆拾叁元捌角壹分
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年01月25日 |  |  | 复 核 时 间： | 2024年01月25日

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 全椒县人民医院CT室改造工程 |  | 98063.81 | 2500.00 |  | 2139.08
合计 |  |  | 98063.81 | 2500.00 |  | 2139.08
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 64684.85
1.1 | CT室内改造 |  |  | 43408.62
1.2 | 新建卫生间 |  |  | 15099.04
2 | 措施项目费 |  |  | 642.87
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 51.84
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 103.69
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 82.95
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 10.37
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 103.69
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 41.48
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 20.74
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 228.11
3 | 不可竞争费 |  |  | 2139.08
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 2139.08
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目 |  |  | 22500.00
4.1 | 暂列金额 |  |  | 20000.00
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 2500.00
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 8097.01
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 98063.81
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 拆除部分 | [6 empty] | 6177.19
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、砌体名称：原卫生间墙体 2、砌体材质：砖 3、拆除高度：2.75m 4、砌体表面的附着物种类：墙砖、乳胶漆 | m3 |  | 10.270 | 83.44 | 856.93 | 345.07 |  | 238.37
2 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 1、门窗洞口尺寸：900*2100 2、材质：木门 | m2 |  | 3.780 | 14.07 | 53.18 | 38.10
3 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 |  | 1、卫生洁具种类：蹲便器、墩台、洗手池、拖把池、给水 | 项 |  | 1.000 | 500.00 | 500.00
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、拆除的基层类型：卫生间吊顶及CT室 | m2 |  | 35.060 | 7.98 | 279.78 | 200.19
5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1、构件名称：原卫生间地面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：10cm 3、构件表面的附着物种类：地砖面层 | m3 |  | 1.020 | 341.50 | 348.33 | 150.80 |  | 91.15
6 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 |  | 1、构件名称：新建卫生间地面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：30cm 3、构件表面的附着物种类：地砖面层 | m3 |  | 1.800 | 341.50 | 614.70 | 266.11 |  | 160.85
7 | 011612001001 | 移配电柜、室内电缆 |  | 1、移配电柜2个、整理室内电缆 2、满足业主要求 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
8 | 011614002001 | 柜体拆除 |  | 1、门边柜台 2、满足业主要求，放置指定位置 | 处 |  | 2.000 | 300.00 | 600.00
9 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 |  | 1、构件名称：室外地面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：30cm 3、构件表面的附着物种类：花岗岩面层 4、花岗岩地面恢复 | m3 |  | 0.900 | 2008.17 | 1807.35 | 133.06 |  | 80.42
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 1、部位：排水管道过外墙 | 个 |  | 2.000 | 40.00 | 80.00
11 | 011610001002 | 门窗拆除 |  | 1、平开门 2、中间隔墙防护门 | 樘 |  | 1.000 | 36.92 | 36.92 | 26.46
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6177.19
| 002 | 新建部分 | [6 empty] | 58507.66
| 002-1 | CT室内改造 | [6 empty] | 43408.62
12 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 |  | 1、人工开槽，整理电缆 2、盖缝材料：不锈钢盖板 | m |  | 4.500 | 212.14 | 954.63 | 187.25 |  | 0.14
13 | 011302001003 | 吊顶天棚 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：加固原龙骨并利用 2、面层材料品种、规格、：铝合金板 3、原卫生间处重新吊顶，其余增加吊筋、龙骨加固、原面层安装 | m2 |  | 35.060 | 64.48 | 2260.67 | 175.30 |  | 4.21
14 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1、拆除卫生间后的墙体砌筑 2、砖品种、规格、强度级：MU20实心砖 3、砂浆强度级：M5.0水泥砂浆 4、370厚 | m3 |  | 11.380 | 711.95 | 8101.99 | 1833.77 |  | 97.98
15 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、原卫生间处 2、找平层厚度、砂浆配合比：6cm1：3水泥砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：3cm1：3水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：和原CT室内相同或相近 | m2 |  | 6.450 | 168.54 | 1087.08 | 202.21 |  | 23.22
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、底层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆 | m2 |  | 61.490 | 31.97 | 1965.84 | 959.24 |  | 55.96
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：与原室内相同或相近墙面砖 2、结合层材料种类：水泥砂浆 | m2 |  | 23.490 | 118.19 | 2776.28 | 472.15 |  | 10.57
18 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、2遍内墙腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：2遍内墙乳胶漆 3、部位：新砌墙体对过道或门诊面 | m2 |  | 23.490 | 23.73 | 557.42 | 169.13 |  | 4.23
19 | 011207001001 | 硫酸钡墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3cm硫酸钡防辐射 | m2 |  | 30.740 | 130.26 | 4004.19 | 380.56 |  | 68.86
20 | 010802001002 | 金属门电动装置 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：防辐射平开门电动装置 2、含电动机、线路、线槽、控制系统，满足业主需求 | 樘 |  | 2.000 | 1820.34 | 3640.68 | 100.80
21 | 010804007001 | 特种门 |  | 1、防辐射平开铅门 2、不低于3mmPb的铅门，门上并带有闭门装置或者电磁门吸装置 3、包含不锈钢门套 | 樘 |  | 1.000 | 8159.84 | 8159.84 | 350.18 |  | 98.36
22 | 030704001001 | 通风装置 |  | 1、机房内部增加通风装置，一般是医务人员防护门的斜对角，保证其机房内的通风装置排放到室外 2、满足业主需求，投标人现场踏勘现场，中标后不予调整 | 项 |  | 1.000 | 8000.00 | 8000.00
23 | 040205004001 | 标志 |  | 1、现场增加警示灯（含管线）、孕妇告知牌、张贴警示线、警示语和警示标志 2、投标人现场踏勘现场，中标后不予调整 | 项 |  | 1.000 | 1900.00 | 1900.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 43408.62
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 002-1 | 新建卫生间 | [6 empty] | 15099.04
24 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | 1、拆除卫生间后的墙体砌筑 2、砖品种、规格、强度级：MU20实心砖 3、砂浆强度级：M5.0水泥砂浆 4、200厚 | m3 |  | 3.180 | 711.95 | 2264.00 | 512.43 |  | 27.38
25 | 010401012001 | 零星砌体 |  | 1、大便墩台 2、砖品种、规格、强度级：MU20实心砖 3、砂浆强度级：M5水泥砂浆 | m3 |  | 0.290 | 746.62 | 216.52 | 54.81 |  | 2.18
26 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1、新建卫生间处 2、垫层：10CM碎石垫层，10CMC15混凝土 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：3cm1：3水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：和原CT室内相同或相近 | m2 |  | 6.450 | 208.04 | 1341.86 | 179.18 |  | 7.80
27 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1、底层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆 | m2 |  | 31.780 | 31.97 | 1016.01 | 495.77 |  | 28.92
28 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：与原室内相同或相近墙面砖 2、结合层材料种类：水泥砂浆 | m2 |  | 15.890 | 118.19 | 1878.04 | 319.39 |  | 7.15
29 | 011406001002 | 抹灰面油漆 |  | 1、2遍内墙腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：2遍内墙乳胶漆 3、部位：新砌墙体对过道或门诊面 | m2 |  | 15.890 | 23.73 | 377.07 | 114.41 |  | 2.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
30 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：2.75m 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝合金扣板 4、只吊一个卫生间 | m2 |  | 3.000 | 122.54 | 367.62 | 64.92 |  | 1.59
31 | 010802001001 | 金属门 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：0921 2、门材质：铝合金 | m2 |  | 3.780 | 345.27 | 1305.12 | 87.32 |  | 3.63
32 | 031001007001 | 复合管 |  | 1、安装部位：卫生间 2、介质：PPR管 3、规格、压力等级：DN20 4、开槽并恢复 | m |  | 20.000 | 44.12 | 882.40 | 404.80 |  | 5.60
33 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：卫生间 2、介质：UPVC 3、规格、压力等级：DN50 | m |  | 10.000 | 23.88 | 238.80 | 98.80
34 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：卫生间 2、介质：UPVC 3、规格、压力等级：DN100 | m |  | 30.000 | 51.25 | 1537.50 | 445.50 |  | 0.30
35 | 031004003001 | 洗脸盆 |  |  | 组 |  | 2.000 | 461.03 | 922.06 | 55.78
36 | 031004004001 | 洗涤盆 |  |  | 组 |  | 2.000 | 401.45 | 802.90 | 46.00
37 | 031004006001 | 大便器 |  |  | 组 |  | 2.000 | 474.59 | 949.18 | 114.26
38 | 030411001001 | 配管 |  | 1、材质：UPVC 2、规格：DN20 | m |  | 50.000 | 9.38 | 469.00 | 243.50
39 | 030411004001 | 配线 |  | 1、型号：2.5mm2 2、材质：铜芯 | m |  | 100.000 | 3.30 | 330.00 | 57.00
40 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：防水吸顶灯 | 套 |  | 2.000 | 60.73 | 121.46 | 19.32
41 | WB011701009001 | 工具式脚手架 |  | 1、搭设方式、部位：砌筑脚手架 | m2 |  | 25.000 | 3.18 | 79.50 | 39.50 |  | 4.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 15099.04
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 10368.80 | 0.500 |  | 51.84
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 10368.80 | 1.000 |  | 103.69
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 10368.80 | 0.800 |  | 82.95
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 10368.80 | 0.100 |  | 10.37
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 10368.80 | 1.000 |  | 103.69
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 10368.80 | 0.400 |  | 41.48
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 10368.80 | 0.200 |  | 20.74
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 10368.80 | 2.200 |  | 228.11
合 计 | [7 empty] | 642.87
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 10368.80 | 3.280 |  | 340.10
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 10368.80 | 5.120 |  | 530.88
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 10368.80 | 4.130 |  | 428.23
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 10368.80 | 8.100 |  | 839.87
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 2139.08
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 20000.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 2500.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 22500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 20000.00
合 计 |  |  |  |  | 20000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 招标代理费 |  |  |  | 1500.00
2 | 清单控制价编制费 |  |  |  | 1000.00
合 计 |  |  |  |  | 2500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：全椒县人民医院CT室改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 89966.80 |  | 9.000 | 8097.01
合 计 | [7 empty] | 8097.01
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】