
全椒县人民医院新增直线加速器射线装置利用项目

竣工环境保护验收结论

1.竣工环保验收单位的基本情况和验收项目的基本情况。

全椒县人民医院是一家集医疗、急救、预防保健、康复、教学科研为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院，是蚌埠医学院、滁州城市职业学院等多家院校的教学医院，是滁州市第一人民医院紧密型医联体医院，安徽省立医院及安医附院等省内多家医院对口技术帮扶医院；是江苏省人民医院技术支持医院、江苏省肿瘤医院紧密型医联体医院、东南大学附属中大医院集团成员医院、南京鼓楼医院技术协作医院等。
1949年10月建院，2015年5月整体搬迁新院区，新院区位于全椒县城南新区，医院占地面积108亩，建筑面积7.8万平方米。建有病房大楼、门诊大楼、传染病楼、宿舍楼、后勤综合服务楼等。拥有正式职工800余人，其中高级职称52人，中级职称252人。医院目前开放床位600张，医院年门诊人次达51万，住院人次3.2万，手术病人7900余例。
我院已于2015年3月委托有资质的单位对新院区的核技术应用开展了环境影响评价，2015年4月24日取得了原安徽省环境保护厅的审批意见，2017年1月取得了原安徽省环境保护厅重新核发的辐射安全许可证（证书编号：皖环辐证[01560]），许可使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置。2017年1月24日取得了原安徽省环境保护厅的环境保护竣工验收的意见：皖环函[2017]127号。
因我院新院区建设及周边医疗需求，医院新增1台直线加速器，于2017年5月31日取得了原安徽省环境保护厅的审批意见，文号为：皖环函[2017]642号，但我院在后来建设过程中项目的地理位置以及建设规模发生改变，全椒县环境环保局于2018年9月31日对我院下达了行政处罚决定书。我院已交清罚款并立即委托安徽三的环境科技有限公司对直线加速器重新开展环境影响评价工作，2018年12月11日取得了新增直线加速器射线装置利用项目环境影响报告表审批意见的函：皖环函[2018]1646号。

2019年4月19日我院取得了安徽省生态环境厅重新核发的辐射安全许可证，证书编号：皖环辐证[01560]，许可使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置。

我院目前使用的核技术利用项目包括2台Ⅱ类射线装置（直线加速器和DSA）和12台Ⅲ类射线装置；DSA和12台Ⅲ类射线装置均已完成环境影响评价和环境保护竣工验收工作。本项目总投资1750万元，其中环保投资159万元，主要用于墙体屏蔽、防护门、门机联锁、工作指示灯、警告标志、排风系统，人员培训、体检以及委托环评、验收、检测的费用。

根据环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）等文件的要求，直线加速器项目需要进行开展环境保护竣工验收，我院委托合肥鑫鼎环保科技有限责任公司对该项目进行竣工环境保护验收。
2.针对项目建设中采取的辐射安全防护措施和设施的建设情况。

全椒县人民医院直线加速器机房位于医院放疗中心，放疗中心东侧为襄河大道，南侧为医院东大门，西侧约20m为医技楼，北侧为停车场。

放疗中心建设有2个直线加速器机房，本次批准使用的位于北侧的直线加速器1室，放疗中心整体为两层建筑，直线加速器机房为一层建筑，直线加速器治疗室北侧为停车场，东侧为襄河大道，一层南侧为迷道、控制室和水冷机房，一层西侧为制模室，二层南侧为医生、护士办公室、西侧为保管室及资料室等。

直线加速器机房治疗室室内长约8m，宽约7m，室内净高3.7m，机房面积约56m2，加上迷道（长9.4m，宽2m）的空间，治疗室的体积约为277m3。

直线加速器机房配备了钥匙开关、急停按钮、门机联锁、工作指示灯、警示标志、视频监控系统、通风系统等。各项环境保护措施和安全措施设施运行正常。
3.单位开展辐射安全管理的基本情况。

我院为了加强辐射安全工作管理与防护，成立辐射安全管理领导小组，制定了辐射事故应急预案，确定了杨世平为辐射安全负责人，辐射安全管理领导小组具体负责医院辐射防护领导工作。

我院为所有的辐射工作人员配置了个人剂量计并定期进行人员体检，参加培训取得了辐射安全培训合格证，定期对辐射工作场所自检并委托有资质的单位对辐射工作场所进行辐射环境检测。
4.项目通过验收后在辐射安全管理上的进一步完善计划。

    我院将持续完善辐射安全管理制度，定期修订辐射事故应急预案，认真落实好个人剂量检测、职业健康体检的工作，同时对每一位辐射工作人员进行好相关的再培训和教育。使工作人员养成良好、正确的工作习惯，确保辐射工作安全的开展。

5. 项目验收工作结论

我院委托合肥鑫鼎环保科技有限责任公司承担对该项目进行竣工环境保护验收工作，委托单位对项目进行了核查、检测，并编制了《全椒县人民医院新增一台医用直线加速器项目竣工环境保护验收监测表》，我公司成立了验收组（含专家组），于2019年8月11日在我院组织召开了验收会议，会前验收组（含专家组）查看了现场，会议上验收组对该项目验收监测表进行了审核，专家组对项目的意见是：建议通过竣工环境保护验收。

验收组对全椒县人民医院新增直线加速器射线装置利用项目验收结论为：全椒县人民医院新增直线加速器射线装置利用项目竣工环境保护验收通过。

全椒县人民医院
2019.9.2
PAGE  
3

