
全椒县人民医院共享轮椅服务项目

招 标 文 件
招  标  人 ：       全椒县人民医院    （盖章）    

招标代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司（盖章） 

发  布  日 期：          二〇二〇年八月                                             
目   录

3

第一章 招标公告

第二章 投标须知
4
13

第三章 评标方法

第四章 采购需求及要求
17
第五章 合  同
20

第六章 投标书格式
26


第一章 招标公告
一、招标条件
1、项目名称：全椒县人民医院共享轮椅服务项目

2、采购人： 全椒县人民医院 
3、资金来源：/

二、项目概况与招标范围
1、项目地点：按采购人要求

2、项目规模：免费投放10套共享轮椅（暂定10套，在运营过程中，可根据实际运营需求，双方协商后增加或者减少设备投入），供应商自负盈亏，采购人不收取任何费用
3、服务期限：具体以采购人指定为准

4、标包划分：一个标包

3、 投标人资质及要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标人资质要求：投标人必须具备有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械备案凭证》；

3、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；
4、本项目不接受联合体投标；

5、法律、法规规定的其他条件。

四、招标文件的获取方式
招标文件获取方式: 全椒县人民医院官网下载；
五、开标时间及地点
开标时间： 2020年11月 9 日 15时00分（北京时间）
开标地点: 全椒县人民医院行政楼三楼会议室；
六、联系方式
 招标人：全椒县人民医院           招标代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司

联系人：许主任                   联系人：阚玉洁

电话：15212051132                电  话：0550-5266111  15665509228
第二章 投标须知

A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	项目概况
	项目名称：全椒县人民医院共享轮椅服务项目

项目地点：全椒县人民医院

	2
	招标范围
	见第一章投标须知第2条

	3
	服务期限
	一年

	4
	投标人要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标人资质要求：投标人必须具备有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械备案凭证》；

3、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、本项目不接受联合体投标；

5、法律、法规规定的其他条件。

	5
	招标文件的

获取方式
	全椒县人民医院官网下载

	6
	踏勘现场及投标预备会
	各投标人自行勘察现场，如有疑问请以电子邮件形式在2020年 11 月 5日9时前发至258892169@qq.com代理公司邮箱），招标人将在2020年 11 月 5 日17时后以澄清公告形式在全椒县人民医院网站“网站公告”栏目予以公告。请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

	7
	报价采用的
币种
	人民币

	8
	投标有效期
	从投标截止之日起：30个日历天

	9
	投标保证金
	数额：5000元(开标时投标人需带5000元现金带至开标现场)；没中标的投标单位的保证金在开标结束后无息退还。

	10
	履约保证金
	5000元，中标单位须在中标通知书发放前交纳至招标人账户。

退还时间：项目结束后一个月内退还履约保证金（不计利息）。

	11
	投标文件

份数
	资格文件正本一份，副本一份；商务标正本一份，副本一份。

	12
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：安徽万千工程项目管理有限公司

时  间：  2020年 11  月  9 日15时 00分（北京时间） 
地  点：全椒县人民医院行政楼三楼会议室

	13
	开  标
	开标时间：2020年 11 月  9日15时 00分（北京时间）

开标地点：全椒县人民医院行政楼三楼会议室

	14
	授权委托人
	授权委托人应携带本人身份证原件及授权委托书参加开标会议。

	15
	中标价
	最低价法（详见评标办法）

	16
	最高限价
	3元/小时，根据供应商每小时最低报价作为成交价（1小时免费，从第2小时开始计费。）24小时最高封顶30元整。投标人报价不可高于此限价，否则为无效标。

	17
	招标代理费
	本项目的招标代理费1000元，由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

	18
	中标通知书
	公示期后无异议向中标人发中标通知书，中标人收到中标通知书在规定的时间内与招标人签订合同。


1 、总则
1.1招标（采购）项目内容：全椒县人民医院共享轮椅服务项目；具体要求详见第四章。

1.2资金来源：/。
1.3本次采购共计一个标包。
1.4招标方式：公开招标。

1.5计价方式：/。

1.6评标办法：最低价法（详见评标办法）。
1.7投标人资格及其他要求
1.7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1.7.2投标人资质要求：投标人必须具备有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械备案凭证》；

1.7.3参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

1.7.4本项目不接受联合体投标；

1.7.5法律、法规规定的其他条件。

1.8 投标人应注意的其它事项：
1.8.1投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件必须装订整齐，封装在标函袋内。

1.8.2委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书原件和本人身份证；法定代表人参加开标会议，应携带本人身份证。违反上述规定，该投标文件予以拒绝（手持或密封放在文件袋中均为有效）。
1.8.3当投标人投标文件中的报价、供货期、服务等有关承诺出现正、副本之间不一致时，以投标函正本为准。
1.9. 踏勘现场

1.9.1投标人自行对项目现场及周围环境对照招标文件进行详尽仔细踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用和风险。

2 招标文件
2.1招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，编制本招标文件。

2.2招标文件的组成

本招标文件包括内容：

2.2.1  招标公告

2.2.2  投标须知

2.2.3  评标办法

2.2.4  采购技术参数及要求

2.2.5  合同

2.2.6  投标书格式

根据相关条款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有约束作用。

2.3招标文件的澄清、修改、补充、解释

2.3.1 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
2.3.2 本招标文件由招标人负责解释。

3 投标文件的编制

3.1投标文件

3.1.1 投标文件计量单位和使用文字

（1）投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

（2）投标文件中所使用文字，除招标文件中有特殊要求外，应采用中文。

3.1.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本或中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人的不利后果，由该投标人自行承担。

3.2投标文件的组成

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（商务标）两部分组成，均须单独装订成册和密封。

3.2.1投标书一（资信证明文件件）（务必按以下顺序装订，每页加盖公章）

（1）法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）和本人有效身份证复印件（或授权委托人有效身份证复印件）；

（2）投标人有效的独立法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（或三证合一的有效证件）；

（3）投标人必须具备有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械备案凭证》；

（4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式自拟)；

（5）诚信投标承诺书：（格式见附件）；

（6）投标人认为需要提供的其他材料。

3.2.2投标书二（商务标）（务必按以下顺序装订，每页加盖公章）

（1）投标函（格式见附件）；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

 （3）投标人认为需要提供的其他材料。
3.3投标报价

3.3.1 投标人只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件为无效标书。
3.3.2招标人不再为此次招标支付任何费用。

3.3.3投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

3.3.4投标报价文件中的报价全部采用人民币表示。

3.4投标有效期

3.4.1投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
3.4.2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
 3.5投标文件的签署

3.5.1投标文件：投标文件必须为书面文件，投标文件一式 二 份，其中正本 一 份，副本 一 份，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.5.2、投标文件正本和副本中的文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖公章。

3.6、投标保证金
3.6.1 投标人应提供投标须知所规定的投标保证金。
3.6.2 未按3.6.1条要求提交投标担保的投标书将被视为无效。

3.6.3 发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人不按规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的；

（5）投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

4 投标

4.1投标文件的密封及标记

4.1.1 投标书正、副本统一密封在一个投标袋内。封套上写明招标（采购）人名称、项目名称、投标人名称，注明“   年   月   日  时   分开标前不得开封”的字样。并加盖投标人公章密封。

4.1.2未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.3因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

4.1.4如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人和招标代理机构概不负责。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收和受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤回要求，须在投标截止时间前送达招标代理人。

4.3.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理人，同时应在封套上标明“修改投标文件”字样。

4.3.3 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。
5 开标和评标

5.1开标时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的开标时间、地点公开开标，邀请所有投标人参加开标会。

5.2开标

5.2.1 开标程序

（1）宣布投标截止时间到，开标会开始，工作人员停止接收投标文件；
（2）介绍参加会议单位、人员情况；
（3）宣布开标会场纪律及投标保证金的递交情况；
（4）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认；
（5）按照顺序当众开启投标书，公布投标人名称、投标报价，并进行文字记录；
（6）投标人的法定代表人或委托代理人在开标记录上签字确认；
（7）开标结束，所有投标资料送交专家评委进行评审；
5.2.2 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2.3 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应签名报到，以证明其出席开标会议。

5.2.4 在开标前，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

（1）投标截止时间后送达的投标文件；

（2）无法人授权委托书和委托代理人身份证原件的，如法定代表人参会，只需要提供身份证原件；

（3）由于密封不妥或未按规定要求密封，在送交途中严重破损或散失的投标文件；

（4）以电讯形式投标的投标文件；

（5）未按规定提交投标担保的；

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.3评标委员会

5.3.1评标委员会依法组建。
5.3.2 评标委员会成员与评标活动有关的工作人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

5.3.3 评标原则

（1）评标委员会应客观公正地对待所有的投标人，对所有的投标评价，均采用相同的程序和标准。在评标期间，投标人不得进行任何旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标；
（2）评标委员会不向未中标者方解释未中标原因，不退还投标文件；

（3）评审中如发现供应商的报价清单不符合采购价格限制的投标，将不被接受。

5.4评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密。

5.5评标

5.5.1 评标准备工作

（1）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

（2）熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的因素；

（3）核对评标工作用表。

5.5.2 评标办法：最低评标价法，详见招标文件第三章。

5.6对投标文件初审

5.6.1 初审内容为投标人的资质是否符合要求，投标文件是否实质性响应招标文件文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

5.6.2 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.7下列投标文件将被视为无效：

5.7.1 投标文件未按照招标文件规定填写、签署、盖章和装订的；

5.7.2 投标文件与招标文件有重大负偏离的；

5.7.3 投标人拒绝修正错误的；

5.7.4 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.7.5 投标有效期不足的；

5.7.6 投标文件无法区分正、副本的；

5.7.7 投标人的报价突破最高控制价的；

5.7.8 投标文件有粘贴页或者撕页的；

5.7.9 投标报价有涂改痕迹的投标；

5.7.10 其他违反《政府采购法》等法律、法规规定的行为的；

5.7.11 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5.8投标的澄清

5.8.1 在评标过程中，评标委员会认为需要有权要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复；书面答复必须经投标人法定代表人或其委托的代理人签字或盖章认可，并作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。
5.8.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及其他实质性内容。

6 授标
6.1中标候选人的确定

6.1.1 经过评标后，评标委员会确定1-3名中标候选人。

6.1.2 中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在网上公告1日。

6.2中标人的确定

中标候选人名单公告1日后，若招标人未接到投诉，招标人应当确定第一名中标候选人为中标人。第一名中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，招标人依次确定第二中标候选人为中标人，依此类推。
6.3中标通知书

6.3.1、中标人确定后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。

6.4中标价
6.4.1、经投标人确认的，在评标中经过修正的投标报价作为中标价。
7 合同的授予

7.1合同授予标准

本招标项目的合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。

7.2合同的签订

7.2.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.2.2 招标人如不按照规定与中标人签定合同，或者招标人强迫中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，招标人应当按投标担保的数额对投标人进行赔偿；给投标人造成损失超过投标担保的数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.3 中标人不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

7.2.5 在不背离合同实质性内容的前提下，中标人可作出特别承诺，为招标人提供更加优惠的服务。

7.3履约保证金

7.3.1 投标人中标后按招标文件要求提交履约保证金。
7.3.2 中标人接到中标通知书后，签订合同前支付履约保证金。

7.3.3 若中标人不履行采购技术要求或不按履约保证金的规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 评标方法
一、 总则
1、 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
2、评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。
3、 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。
4、 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选人名单；
（4）向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5、本项目设有最高限价，3元/小时，根据供应商每小时最低报价作为成交价（1小时免费，从第2小时开始计费。）24小时最高封顶30元整。投标人报价不可高于此限价，否则为无效标。
二、 评标程序：评标按照下列工作程序进行：
 (一)投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性检查； 

(二)澄清有关问题；

 (三)比较与评价； 

（四）推荐中标候选供应商名单；

(一)投标文件初审，初审分为资格性审查和符合性检查； 

1、资格证明文件审查
审查内容包括：
（1）法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）和本人有效身份证复印件（或授权委托人有效身份证复印件）；

（2）投标人有效的独立法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（或三证合一的有效证件）；

（3）投标人必须具备有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械备案凭证》

上述资料复印件加盖公章放入投标文件中。
2、符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，投标文件出现以下情况将按无效标处理：
（1）投标文件未按照招标文件规定填写、签署、盖章和装订的；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的，技术参数及要求不满足的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标文件无法区分正、副本的；

（7）投标报价突破招标控制价的；
（8）投标文件有粘贴页或者撕页的；

（9）投标文件编排混乱且擅自修改招标文件提供的格式；

（10）投标报价有涂改痕迹的投标； 

（11）所投产品不符合招标文件规定要求的，服务承诺不符合招标文件要求的； 

（12）其他违反《政府采购法》等法律、法规规定的行为的；

（13）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

(二)澄清有关问题；
 (三)修正原则：
（1）如果单价合计不等于合价或总价，应以单价为准修正合价或总价；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝；
(四)推荐中标候选供应商名单；
经评审后投标人评标总报价在合理基础上最低的推荐为第一中标候选人，评标委员会形成评审结论。
三、其他
1、评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式，以不少于三分之二成员表决决定。

（2）若出现经评审的投标总报价最低的投标人有两名及以上时，则由招标人公开抽签确定中标候选人。

（3）如评标委员会认为所有投标报价均出现异常，可以否定所有投标，宣布本次招标失败。

（4）本招标文件所称的投标报价均含设备原价、运输、调试、售后服务等费用在内的供应完全价，招标人不再为此次招标项目的完成支付任何费用。

2、改变招标方式或不再招标
（1）改变招标方式
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
①投标截止时间止，投标人少于3 个的，满足竞争性谈判条件的，经招标人同意可直接转为竞争性谈判。
②经评标委员会评审后认为所有投标人的投标报价明显不合理或投标文件均不满足响应性要求时，招标人可以否决所有投标。
（2）不再招标
如重新招标开标时，经审验后合格的投标人未达到开标规定的3人以上，招标人申请经同意可以转为其他方式采购。
第四章、全椒县人民医院共享轮椅服务采购项目基本要求

1. 免费投放共享电动轮椅10套（暂定10套，在运营过程中，可根据实际运营需求，双方协商后增加或者减少设备投入），按采购人指定地点安装，供应商自负盈亏。

2. 采购人提供电源、设备安装场地，及必要的设备使用环境；但采购人不承担管理设备的义务。

3. 共享轮椅采用“归位桩+轮椅”方式管理，确保每台轮椅有序插入到归位桩上锁止。

4. 轮椅至少能承重100kg。
5. 无需安装APP，使用支付宝或微信扫描，即可租借轮椅。扫码借椅，还椅自动结算。
6. 押金设置：按照医院要求设置
7.售后服务：7*24小时400技术支持；普通故障1小时内响应，2小时内处理完毕，重大故障报修后24小时启动故障处理，72小时内处理完毕；
8.专职人员定期维护、清洁和消毒擦拭，每2周1次，每季度一次维护保养和安全大检查。

9.轮椅的日常维护，维修等产生的费用均由供应商自行承担，采购人不为此支付任何费用。

10.“共享轮椅”在使用过程中，由于轮椅质量问题导致患者权益受损，由中标供应商承担全部责任。

11.中标供应商所投放的轮椅在出厂时都应配套相应的产品责任险。

第五章 合  同
   共享轮椅服务项目合作协议 
甲方：

乙方：

本协议由甲、乙双方在自愿、平等、公平及诚实信用原则的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经友好协商签订。本协议各条的标题仅为方便阅读而设，无意成为本协议的一部分，也不影响本协议的含义或解释。

1、 乙双方经过广泛深入的沟通、交流，拟共同对甲方院内轮椅的租借业务模式进行升级;双方在平等自愿、共同为大众提供便利的前提下，决定就“共享轮椅”业务建立合作关系，并达成如下业务合作协议。

1.合作目的

为提高甲方对院内客户的服务效率和服务品质，提高医院智能化就医环境，甲、乙双方决定在甲方院内设立“共享轮椅”服务区，由客户自助进行轮椅的借还。

2.合作模式

2.1轮椅投放:乙方免费为甲方提供    套“共享轮椅”，在运营过程中，可根据实际运营需求，双方协商后增加或者减少设备投入。

2.2服务区设置:甲方提供位于             作为轮椅安装区域，并提供设备所需要的运行环境

2.3租金收取:                                
3.1甲方的权利

3.1.1甲方有权利决定设备的安装位置，并对乙方提出安装要求；

3.1.2甲方有权对设备上的广告投放内容提出异议，对于不符合甲方管理规定的内容，可要求乙方撤销；

3.2甲方的义务

3.2.1提供电源、设备安装场地，及必要的设备使用环境;

3乙方的权利

3.3.1乙方有权利向患者收取超过规定的免费时间之外的轮椅使用租金;

3.4乙方的义务

3.4.1乙方负责免费提供符合甲方安全技术要求的设备   套(固定桩位+轮椅)，根据营运的实际情况，双方可协商追加或者减少设备投入；

3.4.2乙方负责设备安装调试和互联网平台技术开发、升级、运行、维护，保证设备正常租借;

3.4.3乙方安排专职人员定期维护、清洁和消毒擦拭，每2周1次，每季度一次维护保养和安全大检查；

3.4.4乙方负责共享轮椅在使用中的故障处理，普通故障1小时内响应，2小时内处理完毕，重大故障报修后24小时启动故障处理，72小时内处理完毕；

3.4.5乙方提供24小时电话客服服务，及时解决患者使用“共享轮椅”过程中的各种问题

3.4.6“共享轮椅”在使用过程中，由于轮椅质量问题导致患者权益受损，由乙方全部承担因轮椅质量问题造成的相关责任(因患者使用不当和自身的原因导致的伤害除外);

3.4.7乙方所使用的轮椅在出厂时都应配套相应的产品责任险。

4.承诺与声明

甲、乙双方是基于自身行业定位，在业务许可范围内开展本业务合作，并确保合作业务、产品及服务的合法合规性。同时，甲乙双方将安排专人建立定期沟通机制，督促并推动业务的顺利开展，及时解决业务推广过程中的各种问题。

5.保密条款

5.1任何一方对在合作过程中了解的有关另一方的保密信息，均应承担保密义务。除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息。

5.2任何一方若对外披露、宣传本次合作或本协议具体内容，应正式方式通知对方。未经对方确认披露内容或宣传口径，不得单方面对外披露、宣传。

5.3当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用:

5.3.1并非一方的过错而已经进入公有领域的。

5.3.2法律要求一方披露的，但披露方应在合理的时间提前通知另一方，使其得以采有取其认为必要的保护措施。

5.4本协议的保密条款为持续性条款，无论本协议无效或终止，均不影响本保密条款的有效性，对双方仍具有约東力

6.争议解决

6.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决受中华人民共和国法律管辖。

6.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。协的解决不成的，双方均同意提交甲方所在地人民法院解决。如甲、乙双方对软件升级、迁移、服务等技术性问题有争议时，应当申请具有资质的第三方鉴定作为依据。

7.合同终止

下列情况之一出现时，本合作协议被视为立即终止:

7.1合作期限届满，本协议终止;

7.2双方协商一致的，可提前终止本协议

7.3本项目因政策性等不可抗力的原因需终止协议的，本协议即终止执行

8.合作期限

协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期    。

9.其他

本协议一式贰份，双方各持壹份，具有同等的法律效力。

单位盖章：                             单位盖章：

代表签字：                             代表签字：

日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日
第六章 投标书格式
 

               正本
 

                （项目名称）
 

投  标  文  件                                                                                                                                                                    
              （资信证明文件、商务标）

 

 

 

 

 

 投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托人：                  （签字或盖章）

      日     期：   2020年     月     日    
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：        职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签字或盖章）

                                        年    月     日
 

 

2.授权委托书
 

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）交易文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

                         投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

授权委托人（身份证号码）：             （签字或盖章）

              年    月    日

（开标现场需手持本授权委托书并加盖红鲜章）
服务承诺书

致：          （招标人）     ：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本交易文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明！

 

                                    法定代表人：          （签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （签章）    

日    期：                      

投  标  函

致：       (招标人)        

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ）”的采购。我方授权         (姓名)       代表我方              （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照交易文件规定的各项要求，向招标人提供“      （项目名称）”项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   ；供货（服务）期 ： 一年 。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照交易文件的要求，递交金额为人民币      （大写）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 

投标单位名称：                         （盖章）

                        

投标单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日  期：                   
通讯地址：                                  

电   话：                   
传   真：                   

诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

    以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 

开户银行：                   基本账户：

投标单位（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

54
3
4

