## 1.1 A.2 最高投标限价封面
A.2 最高投标限价封面
| 全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年04月14日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
B.2 最高投标限价扉页
|  | 全椒县人民医院医美中心等改造工程 | [5 empty] | 工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  |  | 121120.90
| （大写）： |  |  |  | 壹拾贰万壹仟壹佰贰拾元玖角零分
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  |  | （单位盖章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2023年04月14日 |  |  | 复 核 时 间： | 2023年04月14日

## 1.3 D.1 建设项目最高投标限价汇总表
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  | 121120.90 |  |  | 1103.04
合计 |  |  | 121120.90 |  |  | 1103.04
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  | 121120.90 |  |  | 1103.04
合计 |  |  | 121120.90 |  |  | 1103.04
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 101574.83
1.1 | 慢性病门诊药房改造 |  |  | 11140.38
1.2 | 治疗室改造 |  |  | 20891.26
1.3 | 手术室改造 |  |  | 68043.19
1.4 | 建筑垃圾外运 |  |  | 1500.00
2 | 措施项目费 |  |  | 442.22
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 50.83
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 66.08
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 101.66
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 20.33
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 182.99
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 20.33
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 1103.04
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1103.04
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目 |  |  | 8000.00
4.1 | 暂列金额 |  |  | 8000.00
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 10000.81
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 121120.90
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 慢性病门诊药房改造 | [6 empty] | 11140.38
1 | 390103001001 | 砌体拆除 |  | 1、部位：实心砖隔墙 2、砌体名称：砌体墙拆除 | m3 |  | 3.020 | 142.15 | 429.29 | 203.37 |  | 86.58
2 | 390103001002 | 墩台拆除 |  | 1、砌体名称：墩台拆除 | m3 |  | 0.320 | 142.15 | 45.49 | 21.55 |  | 9.17
3 | 390108002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类：隔断板拆除 | m2 |  | 3.420 | 7.81 | 26.71 | 18.40
4 | 391603001001 | 卫生器具拆除 |  | 1、名称：蹲便器拆除 | 套 |  | 1.000 | 114.56 | 114.56 | 78.40
5 | 391603001002 | 卫生器具拆除 |  | 1、名称：洗面盆拆除（含洗漱台） | 套 |  | 1.000 | 122.14 | 122.14 | 83.68
6 | ZB390101001001 | 拆除部分石材台面及柜体 |  | 1、说明：拆除部分石材台面及柜体（宽度按照预留木质门宽度） | 项 |  | 1.000 | 100.00 | 100.00
7 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品套装木门M1021 2、五金品种、规格：含拉手、铰链等所有配件 | m2 |  | 2.100 | 643.74 | 1351.85 | 67.20 |  | 1.20
8 | 391010001001 | 玻璃隔断 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：铝合金龙骨，钢化玻璃12厚 2、基础：含支撑架等所有 3、说明：根据招标人要求留置小窗口 4、备注：具体做法按照招标人要求现场自主决定 | m2 |  | 18.600 | 312.93 | 5820.50 | 554.09 |  | 32.36
9 | 391008004001 | 墙面装饰板 |  | 1、龙骨：铝合金龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：3厚铝塑板包门头 | m2 |  | 4.960 | 265.80 | 1318.37 | 260.30 |  | 22.82
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 390904003001 | 块料楼地面 |  | 1、部位：地面恢复 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600mm防滑地砖 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚干硬性水泥砂浆 | m2 |  | 2.400 | 115.81 | 277.94 | 51.74 |  | 3.62
11 | 391005002001 | 块料面层 |  | 1、部位：墙面恢复 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙面砖 3、结合层材料种类：20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 1.580 | 110.34 | 174.34 | 44.33 |  | 2.26
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：普通轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：铝方板0.6厚 | m2 |  | 3.000 | 119.73 | 359.19 | 61.98 |  | 1.47
13 | ZB390101001002 | 强、弱电线路改造 |  | 1、说明：含所有配管、配线、插座、开关、灯具更换等所有内容，具体按照招标人要求现场自主决定 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 11140.38
| 002 | 治疗室改造 | [6 empty] | 20891.26
14 | 391008004002 | 墙面装饰板 |  | 1、部位：走廊 2、龙骨：普通轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：18厚竹木纤维板 4、备注：含踢脚线等所有内容 | m2 |  | 9.360 | 168.74 | 1579.41 | 265.92 |  | 14.13
15 | 391008004003 | 墙面装饰板 |  | 1、部位：房间四周 2、面层材料品种、规格、颜色：18厚竹木纤维板 3、备注：含踢脚线等所有内容 | m2 |  | 103.890 | 146.00 | 15167.94 | 2613.87 |  | 135.06
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 010802001002 | 金属门 |  | 1、部位：走道处 2、门名称、代号及洞口尺寸：M1621推拉门 3、门材质：铝合金 | m2 |  | 3.360 | 413.08 | 1387.95 | 85.61 |  | 3.23
17 | 391008004004 | 墙面装饰板 |  | 1、部位：走道推拉门门头处 2、龙骨：普通轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：18厚竹木纤维板 | m2 |  | 4.480 | 168.74 | 755.96 | 127.28 |  | 6.76
18 | ZB390101001003 | 强、弱电线路改造 |  | 1、说明：含所有配管、配线、30个插座、开关、灯具更换等所有内容，具体按照招标人要求自主决定 | 项 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 20891.26
| 003 | 手术室改造 | [6 empty] | 68043.19
19 | 390107004001 | 塑胶地面拆除 |  | 1、饰面材料种类：原地面拆除 | m2 |  | 38.470 | 8.88 | 341.61 | 234.67
20 | 390107005001 | 踢脚线拆除 |  | 1、拆除种类：原踢脚线拆除 | m |  | 25.500 | 2.24 | 57.12 | 39.27
21 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类：原天棚拆除 2、备注：原消防喷淋系统，通风等保留，具体由招标人根据现场自主决定 | m2 |  | 38.470 | 9.33 | 358.93 | 247.36
22 | 390905004001 | 塑料卷材 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC地面 | m2 |  | 38.470 | 175.98 | 6769.95 | 520.50
23 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | 1、混合料种类：2mm厚自流平地面 | m2 |  | 38.470 | 15.76 | 606.29 | 325.07 |  | 2.69
24 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：铝合金圆弧型踢脚 | m |  | 63.300 | 35.00 | 2215.50
25 | 391008004005 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：50厚玻镁板 | m2 |  | 164.440 | 195.75 | 32189.13 | 1312.23 |  | 164.44
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 011502001001 | 金属装饰条-圆弧墙护角 |  | 1、防护材料种类：铝合金圆弧型，高度至吊顶3.5m | m |  | 64.800 | 38.44 | 2490.91 | 152.28 |  | 12.96
27 | WB011302005001 | 天棚面层 |  | 1、面层材料品种、规格：玻镁板 | m2 |  | 38.470 | 217.73 | 8376.07 | 1159.49 |  | 34.24
28 | 010802001003 | 金属门 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：M1321推拉门 2、门材质：铝合金 | m2 |  | 8.190 | 413.08 | 3383.13 | 208.68 |  | 7.86
29 | 010802001004 | 金属门 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：M1021平开门 2、门材质：铝合金 | m2 |  | 2.100 | 486.02 | 1020.64 | 48.51 |  | 2.02
30 | ZB390101001004 | 不锈钢水池 |  | 1、名称：成套不锈钢矩形水池（含水龙头、支架等所有内容） 2、尺寸：长120cm，宽56cm，高32cm 3、说明：具体样式由招标人根据现场自主决定 | 项 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
31 | WB011501001001 | 成品柜体 |  | 1、部位：医生更衣柜 2、柜体规格：高度2.4m，宽度按1.8m 3、材料种类、规格：18厚免漆板 4、五金种类、规格：含柜门拉手、铰链等所有配件 | m2 |  | 4.320 | 672.48 | 2905.11 | 560.13 |  | 10.80
32 | WB011501001002 | 成品柜体 |  | 1、部位：病人更衣柜 2、柜体规格：高度2m，宽度按1m 3、材料种类、规格：18厚免漆板 4、五金种类、规格：含柜门拉手、铰链等所有配件 | m2 |  | 2.000 | 664.40 | 1328.80 | 261.80 |  | 5.00
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
33 | ZB390101001005 | 强弱电、水线路改造 |  | 1、说明：含所有配管、配线、插座、开关、灯具更换、下水、排水等所有内容，具体按照招标人要求自主决定 | 项 |  | 1.000 | 4000.00 | 4000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 68043.19
| 004 | 建筑垃圾外运 | [6 empty] | 1500.00
34 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运、保洁 |  | 1、说明：所有垃圾按照招标人要求运至指定地点 | 项 |  | 1.000 | 1500.00 | 1500.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 10166.38 | 0.500 |  | 50.83
2 | XC-02 |  | 二次搬运费 |  | 10166.38 | 0.650 |  | 66.08
3 | XC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 10166.38 | 1.000 |  | 101.66
4 | XC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 10166.38 | 0.200 |  | 20.33
5 | XC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 10166.38 | 1.800 |  | 182.99
6 | XC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 10166.38
7 | XC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 10166.38 | 0.200 |  | 20.33
8 | XC-08 |  | 赶工措施费 |  | 10166.38
合 计 | [7 empty] | 442.22
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XF-01 |  | 环境保护费 |  | 10166.38 | 0.850 |  | 86.41
2 | XF-02 |  | 文明施工费 |  | 10166.38 | 1.600 |  | 162.66
3 | XF-03 |  | 安全施工费 |  | 10166.38 | 5.200 |  | 528.65
4 | XF-04 |  | 临时设施费 |  | 10166.38 | 3.200 |  | 325.32
5 | XF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1103.04
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 8000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 8000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 招标代理费 |  | 项 |  | 1500.00
2 | 清单控制价编制费 |  | 项 |  | 1500.00
3 | 预留金 |  | 项 |  | 5000.00
合 计 |  |  |  |  | 8000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 111120.09 |  | 9.000 | 10000.81
合 计 | [7 empty] | 10000.81
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.8 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 347.610 | 1.00 |  | 347.61
0115A01B00CB | 六角空心钢 综合 |  | kg |  | 0.675 | 2.48 |  | 1.67
0149A03B51BY | 地槽铝 75mm |  | m |  | 73.998 | 31.20 |  | 2308.74
0149A05B53BY | 角铝 25×25×1 |  | m |  | 98.664 | 2.59 |  | 255.54
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 0.809 | 6.00 |  | 4.86
0301A01B05C01BF | 铆钉 |  | 个 |  | 420.361 | 0.06 |  | 25.22
0301A03B01C01BB | 38钢钉 |  | 盒 |  | 0.069 | 6.00 |  | 0.41
0301A03B41C01BF | 自攻螺丝 M25×2.5 |  | 个 |  | 9.270 | 0.03 |  | 0.28
0301A03B43C01BF | 木螺钉 |  | 个 |  | 72.000 | 0.02 |  | 1.44
0301A03B45C89AK | 配套穿心螺丝 M6×30 |  | 套 |  | 52.973 | 0.35 |  | 18.54
0301A03B63C01BF | 自攻螺丝 |  | 个 |  | 291.535 | 0.02 |  | 5.83
0301A03B65C66BF | 自攻螺丝带盖 M5.5 |  | 个 |  | 1315.520 | 0.04 |  | 52.62
0301A07B07C01AK | 膨胀螺栓 |  | 套 |  | 46.310 | 0.58 |  | 26.86
0301A07B07C79AK | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 套 |  | 29.590 | 0.30 |  | 8.88
0303A13B01AE | 不锈钢门吸 |  | 只 |  | 1.010 | 8.00 |  | 8.08
0303A33B65AE | 镀锌膨胀头组 φ12 |  | 只 |  | 52.973 | 1.80 |  | 95.35
0305A01B01BF | 不锈钢合页 |  | 个 |  | 2.020 | 10.00 |  | 20.20
0305A13B01BF | 柜门拉手 |  | 个 |  | 18.000 | 8.00 |  | 144.00
0313A14B89AT | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 |  | 0.400 | 2.05 |  | 0.82
0313A40B01AT | 石料切割锯片 |  | 片 |  | 0.014 | 39.00 |  | 0.56
0313A44B01AG | 水砂纸 |  | 张 |  | 2.285 | 0.50 |  | 1.14
0313A71B01BF | 合金钢钻头 |  | 个 |  | 0.122 | 7.80 |  | 0.95
0313A73B01BF | 合金钢钻头 一字型 |  | 个 |  | 0.033 | 8.79 |  | 0.29
0315A01B25C01CB | 铁钉 |  | kg |  | 1.990 | 3.56 |  | 7.08
0315A01B29C01CB | 圆钉 |  | kg |  | 1.176 | 5.13 |  | 6.03
0315A01B35C01BP | 不锈钢螺丝 |  | 百个 |  | 3.512 | 20.00 |  | 70.23
0315A09B07C01CB | 成品镀锌铁件 |  | kg |  | 10.019 | 5.70 |  | 57.11
0315A09B13C01CB | 铁件 |  | kg |  | 5.487 | 4.19 |  | 22.99
0315A21B63C67BF | 支撑卡 75 |  | 个 |  | 14.013 | 0.30 |  | 4.20
0315A21B69C01CB | 镀锌丝杆 |  | kg |  | 35.966 | 4.80 |  | 172.63
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 11.033 | 0.35 |  | 3.91
0401A07B01CB | 白水泥 |  | kg |  | 0.499 | 0.78 |  | 0.39
0409A41B02CB | 成品腻子粉 |  | kg |  | 6.661 | 2.82 |  | 18.78
0500A01B01BW | 柜体板 |  | m2 |  | 23.790 | 67.00 |  | 1593.93
0502A01B51BW~2 | 竹木纤维板18厚 |  | m2 |  | 123.617 | 85.00 |  | 10507.40
0503A17B01BV | 工程用材 |  | m3 |  | 0.006 | 2250.00 |  | 14.52
0503A27B01BV | 木方 |  | m3 |  | 0.001 | 1675.21 |  | 2.01
0505A07B01BW | 十二厘板 |  | m2 |  | 3.666 | 25.00 |  | 91.64
0601A03B51BW~1 | 钢化玻璃 δ12 |  | m2 |  | 17.298 | 112.70 |  | 1949.48
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0701A03B01BW | 内墙面砖 |  | m2 |  | 1.643 | 55.00 |  | 90.38
0705A01B05BW~1 | 地砖 600×600 |  | m2 |  | 2.484 | 65.00 |  | 161.46
0724A03B02BW~1 | 2mm厚PVC地面 |  | m2 |  | 42.740 | 135.00 |  | 5769.92
0905A01B51BW~2 | 成品定制玻镁板 50mm厚 |  | m2 |  | 40.394 | 150.00 |  | 6059.03
0905A11B59BW | 铝合金方板 0.6mm |  | m2 |  | 3.150 | 61.95 |  | 195.14
0913A03B53BW | 铝塑板 3mm |  | m2 |  | 5.357 | 66.38 |  | 355.58
0925A03B01BW~1 | 50厚玻镁板 |  | m2 |  | 180.884 | 150.00 |  | 27132.60
1001A05B55BY | 穿心龙骨 38×12×1 |  | m |  | 3.207 | 2.80 |  | 8.98
1001A07B01BY | 轻钢边龙骨 |  | m |  | 1.938 | 2.40 |  | 4.65
1001A11B57BY | 轻钢龙骨 75×40×0.6(横向龙骨) |  | m |  | 6.528 | 7.84 |  | 51.18
1001A11B59BY | 轻钢龙骨 75×50×0.7(竖向龙骨) |  | m |  | 18.338 | 9.37 |  | 171.83
1001A11B61BY | 50轻钢副龙骨 0.5mm厚 |  | m |  | 7.632 | 4.60 |  | 35.11
1001A13B01BY | 50轻钢主龙骨 |  | m |  | 3.816 | 5.60 |  | 21.37
1013A01B01BF | 50副龙骨挂件 |  | 个 |  | 8.813 | 0.40 |  | 3.53
1013A03B01BF | 50副龙骨连接件 |  | 个 |  | 2.544 | 0.40 |  | 1.02
1013A05B01BF | 50主龙骨连接件 |  | 个 |  | 1.308 | 0.35 |  | 0.46
1013A11B01BF | C60上人型主吊件 |  | 个 |  | 52.973 | 1.24 |  | 65.69
1100A09B01BW~1 | 成品铝合金平开门 |  | m2 |  | 2.016 | 460.20 |  | 927.76
1100A11B01BW~3 | 成品平开门（柜门） |  | m2 |  | 6.320 | 180.00 |  | 1137.60
1100A15B01BW~1 | 成品铝合金推拉门 |  | m2 |  | 11.088 | 380.55 |  | 4219.54
1101A01B01AL~1 | 成品套装木门（单开）M1021 |  | 樘 |  | 1.000 | 1208.03 |  | 1208.03
1200A03B01BY | 封口条 |  | m |  | 41.080 | 0.80 |  | 32.86
1200A07B01BF | 转角连接件 |  | 个 |  | 0.492 | 0.50 |  | 0.25
1203A13B55BY~1 | 铝合金圆弧型 |  | m |  | 73.418 | 30.00 |  | 2202.55
1301A03B01CB | 白乳胶 |  | kg |  | 0.973 | 5.38 |  | 5.24
1335A19B01CB | 建筑密封膏 |  | kg |  | 65.776 | 4.12 |  | 271.00
1433A63B01CB | 羧甲基纤维素 |  | kg |  | 0.131 | 10.51 |  | 1.37
1435A91B01CB | 界面剂 |  | kg |  | 7.848 | 1.54 |  | 12.09
1435A97B67AF | 聚氨酯泡沫填充剂 750mL |  | 支 |  | 0.230 | 28.00 |  | 6.44
1441A01B01CB | 108胶 |  | kg |  | 0.125 | 2.00 |  | 0.25
1441A15B53AF | 玻璃胶 310mL |  | 支 |  | 38.257 | 7.80 |  | 298.40
1441A35B55AF | 硅酮耐候密封胶 590mL |  | 支 |  | 67.106 | 30.00 |  | 2013.18
1441A61B01CB | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg |  | 0.654 | 5.76 |  | 3.77
1441A71B01CB | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg |  | 17.312 | 12.35 |  | 213.80
1443A21B01BY | 双面胶带 |  | m |  | 301.389 | 0.25 |  | 75.35
1713A07B01CB | 铝合金型材 |  | kg |  | 96.424 | 23.54 |  | 2269.81
1727A07B51BY | 高压胶管 φ25 |  | m |  | 0.100 | 6.50 |  | 0.65
3119A01B51BY | 1.2厚专用美纹纸 |  | m |  | 20.000 | 0.15 |  | 3.00
3409A03B01BV | 锯木屑 |  | m3 |  | 0.014 | 14.86 |  | 0.21
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：全椒县人民医院医美中心等改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 0.500 | 0.82 |  | 0.41
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 0.097 | 5.50 |  | 0.53
8001A05B01BV~1 | 干硬性水泥砂浆(现拌砂浆) |  | m3 |  | 0.073 | 397.36 |  | 28.90
8001A09B57BV~1 | 水泥砂浆 1∶2.5(现拌砂浆) |  | m3 |  | 0.034 | 444.21 |  | 15.18
8007A60B01BV~1 | 水泥基自流平砂浆(现拌砂浆) |  | m3 |  | 0.078 | 1500.00 |  | 117.72
8011A15B01BV~1 | 素水泥浆(现拌砂浆) |  | m3 |  | 0.002 | 444.07 |  | 1.07
CL-D00001 | 窗口增加费 |  | 项 |  | 1.000 | 200.00 |  | 200.00
CL-D00002 | 支撑架 |  | 项 |  | 1.000 | 800.00 |  | 800.00
CL-D00003 | 强电线路改造 |  | 项 |  | 1.000 | 2000.00 |  | 2000.00
CL-D00003~1 | 强电线路改造1 |  | 项 |  | 1.000 | 1000.00 |  | 1000.00
CL-D00004~1 | 金属踢脚线 |  | m |  | 63.300 | 35.00 |  | 2215.50
CL-D00005 | 不锈钢水池 |  | 项 |  | 1.000 | 2000.00 |  | 2000.00
CL-D00006 | 强电、水线路改造 |  | 项 |  | 1.000 | 4000.00 |  | 4000.00
CL-D00007 | 建筑垃圾外运 |  | 项 |  | 1.000 | 1500.00 |  | 1500.00
CL-D00008 | 拆除部分石材台面及柜体 |  | 项 |  | 1.000 | 100.00 |  | 100.00
合计 | [7 empty] | 86862.61
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】